## Slide 1
GNSS Verileri ve Yoğuşabilir Su Buharı (PWV) Analizi
PhD. Stu. Derya Öztürk Çetni
Notes: 1

## Slide 2
Ekip...
Prof. Dr. Sacit Özdemir
Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak
Prof. Dr. Bahadır Aktuğ
Uz. Deniz Çoker
Uz. Recep Balbay

## Slide 3
İçerik
DAG için neden PWV ölçüyoruz?
Neden GNSS?
Diğer bazı gözlemevlerinde durum…
Ne aşamadayız?
Yakın zaman planlarımız
Notes: 3

## Slide 4
Astronomide PWV
N. Ryde et al. 1999
Notes: 4

## Slide 5
Patat F., et al. 2018

## Slide 6
Cullen H., et al. 2011

## Slide 7
GNSS
Atmosfer Katmanlarının Uydu Sinyaline Etkileri;
Alıcı saat hataları
Alıcı gürültüsü
Uydu Saat Hataları
Yörünge Hataları
İyonosferik Hatalar
Troposferik Hatalar
Çoklu-yansıma (Multipath)
Şekil. ışık doğrusal bir yol kat edemez, ortam yoğunluğuna göre değişen eğri bir yol kat eder. GPS’in gönderdiği radyodalganın ilerlemesi gereken geometrik yolu ve atmosferin etkisiyle izlediği optik (gerçek) yol temsil edilmiştir.
Notes: 7

## Slide 8
Shatdzhatmaz Dağı için (2112 m) 3 yıl süre ile (eff = 480nm’lik fotometrik bant aralığında) yapılan gözlemlerin ardından, fotometri için yıllık açık gece oranını %50 olarak ve yıllık ortalama sönümleme 0.21 kadir ortalama PWV değeri açık gecelerde 7.7 mm olarak ölçülmüş.
Voziakova O.V., 2011

## Slide 9
Sayısal değer bize ne ifade ediyor?

## Slide 10
Uydu verisi PWV için tek seçenek mi?
Kullandığımız Yöntem;
Astronomik anlamda yeterlilik,
Süreklilik,
Güvenilirlik, hata aralığı,
Finansal olarak düşük maliyet
Uygulanabilirlik
Yüksek zamansal çözünürlük
Farklı Yöntemler;
GNSS
Radyosonda
Radyometre
Yer tabanlı meterolojik ölçümler
Spektrometre

## Slide 11
GPS - Radyosonda - MODIS (Moderate‐Resolution Imaging Spectroradiometer measurements)

## Slide 13
Doğu Anadolu Gözlemevi
Geographical coordinates :
39◦ 46’ 50.1” N and 41◦ 13’ 35.6” E, at Karakaya Hills
3170 m
DAG’ın GNSS istasyonu;
Alıcı türü :
STONEX, SC-200
Anten türü :
HAXRON, HX-GG486A

## Slide 14
DAG için elde edilen PWV değerleri, sonuçlar
DAG için PWV ;
  Average : 3.2 mm
  Median : 2.7 mm

## Slide 16
Özdemir S., et al. 2018

## Slide 21
B. Garc´ıa-Lorenzo et al. 2010
DAG için PWV ;
  Median : 2.7 mm

## Slide 22
Ne aşamadayız?
http://dag.atauni.edu.tr/atmosfer/pwv

## Slide 23
Yakın zaman planlarımız...
Kendi model katsayılarımızı üretebilmek
Slant PWV ve tomografi
Real-Time Değer Akışı
Forecasting
Notes: 23

## Slide 24
Teşekkürler...
?
Notes: 24

## Slide 25
Cullen H., et al. 2011